梓官國小改善績效追蹤報告

製表日期：

| 檢查發現 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢查日期 | 115 年 月 日 時 |  |  |  | 受檢查單位 |  |  |  |  |
| 檢查區域 | 通訊機房、委外業務之監督措施、自動備份系統之安全措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 缺失或待改善項目與內容 | 待改善項目：通訊機房所設置之預備電源設備老舊。 缺失項目：委外廠商未定期為保養相關設備。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影響範圍評估 | 將影響通訊機房之運作及相關非核心系統之線上服務之提供。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 發生原因分析 | 未落實監督委外廠商管理之責任。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改善措施成效追蹤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 改善措施 |  |  | 預計成效 |  |  |  |  | 執行情況 |
| 管理面 | 定期進行委外廠商承辦人員之教育訓練，已落實對委外廠商之監督責任。 |  |  | 要求委外廠商每季進行保養，並提供相關保養紀錄。 |  |  |  |  | 已與委外廠商接洽。 |
| 技術面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人力面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 資源面 | 更新相關通訊機房設備，並確保備份設備及機制運作效果。 |  |  | 通訊機房電源設備更新，並採用不斷電系統，於停電時可維持12小時運作。 |  |  |  |  | 已進行採購作業。 |
| 作業程序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 績效管考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改善措施確認 |  | ■合格／完成 □待追蹤(追蹤期限： 年 月 日) □不合格(說明： ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 經費需求或編列執行金額 |  |  |  |  |  | 經費執行情形 |  | 已進行相關通訊機房設備更新採購，共執行○○萬元。 |  |
| 預定完成日期 |  | 年 月 日 |  |  |  | 實際完成日期 |  | 年 月 日 |  |
| 完成進度或情形說明 |  |  | 定期檢視委外廠商之監督維護責任。 |  |  |  |  |  |  |
| 改善成效考核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 後續成效追蹤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 資通安全推動小組 |  |  |  |  |  | 資通安全長 |  |  |  |